## monopile_tp_cost_per_kw
Water depth (m) | Turbine rating (MW) | Monopile cost ($/kW) | TP cost ($/kW)
20 | 12 | 240.7804 | 183.759
20 | 15 | 223.6314 | 166.0372
20 | 18 | 207.7623 | 151.1488
20 | 20 | 179.5339 | 131.6139
30 | 12 | 290.6776 | 191.347
30 | 15 | 268.1839 | 172.4183
30 | 18 | 247.8851 | 156.6103
30 | 20 | 214.3992 | 136.3688
40 | 12 | 343.3828 | 198.7842
40 | 15 | 315.1068 | 178.681
40 | 18 | 290.0431 | 161.9763
40 | 20 | 251.0366 | 141.0405
50 | 12 | 398.8221 | 206.0818
50 | 15 | 364.3414 | 184.8337
50 | 18 | 334.1884 | 167.2532
50 | 20 | 289.4044 | 145.6346
60 | 12 | 456.9286 | 213.2498
60 | 15 | 415.8341 | 190.8836
60 | 18 | 380.2773 | 172.4466
60 | 20 | 329.4644 | 150.1559

## monopile_tp_cost_data
| site.depth | turbine.rating | turbine.rotor_diameter | turbine.hub_height | plant.num_turbines | monopile_design.load_factor | Monopile mass (t) | TP mass (t) | Monopile cost ($) | TP cost ($) | Monopile cost ($/kW) | TP cost ($/kW) | Monopile cost ($/t) | TP cost ($/t) | Unit monopile mass (t) | Unit monopile cost ($) | WISDEM | Percent difference
0 | 20 | 12000 | 215 | 138 | 84 | 3.25 | 80902.2256 | 61743.0249 | 242706676.8244 | 185229074.7084 | 240.7804 | 183.759 | 3000 | 3000 | 963.1217 | 2889365.2003
1 | 20 | 15000 | 240 | 150 | 67 | 3 | 74916.5257 | 55622.4763 | 224749577.0988 | 166867428.778 | 223.6314 | 166.0372 | 3000 | 3000 | 1118.1571 | 3354471.3 | 3140.5194 | -6.813%
2 | 20 | 18000 | 263 | 161 | 56 | 2.75 | 69808.133 | 50785.9874 | 209424399.148 | 152357962.2614 | 207.7623 | 151.1488 | 3000 | 3000 | 1246.5738 | 3739721.4134
3 | 20 | 20000 | 270 | 161 | 50 | 2.5 | 59844.6428 | 43871.3108 | 179533928.2971 | 131613932.394 | 179.5339 | 131.6139 | 3000 | 3000 | 1196.8929 | 3590678.5659 | 2811.9331 | -27.69%
4 | 30 | 12000 | 215 | 138 | 84 | 3.25 | 97667.6879 | 64292.5837 | 293003063.7254 | 192877751.0393 | 290.6776 | 191.347 | 3000 | 3000 | 1162.7106 | 3488131.711
5 | 30 | 15000 | 240 | 150 | 67 | 3 | 89841.6149 | 57760.1307 | 269524844.742 | 173280392.1839 | 268.1839 | 172.4183 | 3000 | 3000 | 1340.9196 | 4022758.8767 | 4158.5534 | 3.265%
6 | 30 | 18000 | 263 | 161 | 56 | 2.75 | 83289.4001 | 52621.0519 | 249868200.2563 | 157863155.791 | 247.8851 | 156.6103 | 3000 | 3000 | 1487.3107 | 4461932.1474
7 | 30 | 20000 | 270 | 161 | 50 | 2.5 | 71466.4165 | 45456.2579 | 214399249.5847 | 136368773.7939 | 214.3992 | 136.3688 | 3000 | 3000 | 1429.3283 | 4287984.9917 | 3509.224 | -22.19%
8 | 40 | 12000 | 215 | 138 | 84 | 3.25 | 115376.6223 | 66791.4773 | 346129866.91 | 200374431.9928 | 343.3828 | 198.7842 | 3000 | 3000 | 1373.5312 | 4120593.6537
9 | 40 | 15000 | 240 | 150 | 67 | 3 | 105560.7692 | 59858.1391 | 316682307.4715 | 179574417.3369 | 315.1068 | 178.681 | 3000 | 3000 | 1575.5339 | 4726601.6041 | 5506.2087 | 14.16%
10 | 40 | 18000 | 263 | 161 | 56 | 2.75 | 97454.4674 | 54424.041 | 292363402.3139 | 163272123.0954 | 290.0431 | 161.9763 | 3000 | 3000 | 1740.2583 | 5220775.0413
11 | 40 | 20000 | 270 | 161 | 50 | 2.5 | 83678.8614 | 47013.497 | 251036584.2719 | 141040491.0811 | 251.0366 | 141.0405 | 3000 | 3000 | 1673.5772 | 5020731.6854 | 4575.1313 | -9.74%
12 | 50 | 12000 | 215 | 138 | 84 | 3.25 | 134004.2392 | 69243.4892 | 402012717.6219 | 207730467.4541 | 398.8221 | 206.0818 | 3000 | 3000 | 1595.2886 | 4785865.686
13 | 50 | 15000 | 240 | 150 | 67 | 3 | 122054.3585 | 61919.2754 | 366163075.6218 | 185757826.2065 | 364.3414 | 184.8337 | 3000 | 3000 | 1821.7068 | 5465120.5317 | 7046.139 | 22.44%
14 | 50 | 18000 | 263 | 161 | 56 | 2.75 | 112287.2989 | 56197.0766 | 336861896.6 | 168591229.7293 | 334.1884 | 167.2532 | 3000 | 3000 | 2005.1303 | 6015391.0107
15 | 50 | 20000 | 270 | 161 | 50 | 2.5 | 96468.1207 | 48544.8612 | 289404362.2413 | 145634583.5032 | 289.4044 | 145.6346 | 3000 | 3000 | 1929.3624 | 5788087.2448 | 6010.1936 | 3.695%
16 | 60 | 12000 | 215 | 138 | 84 | 3.25 | 153528.0093 | 71651.9347 | 460584028.0275 | 214955804.1389 | 456.9286 | 213.2498 | 3000 | 3000 | 1827.7144 | 5483143.1908
17 | 60 | 15000 | 240 | 150 | 67 | 3 | 139304.4398 | 63945.9912 | 417913319.4352 | 191837973.4859 | 415.8341 | 190.8836 | 3000 | 3000 | 2079.1707 | 6237512.2304 | 9649.1297 | 35.36%
18 | 60 | 18000 | 263 | 161 | 56 | 2.75 | 127773.1668 | 57942.0466 | 383319500.5119 | 173826139.8149 | 380.2773 | 172.4466 | 3000 | 3000 | 2281.6637 | 6844991.0806
19 | 60 | 20000 | 270 | 161 | 50 | 2.5 | 109821.4688 | 50051.9814 | 329464406.3447 | 150155944.3032 | 329.4644 | 150.1559 | 3000 | 3000 | 2196.4294 | 6589288.1269 | 7790.0459 | 15.41%